Išleidžiamų  nuotekų išvalymo rodikliai Neringos miesto nuotekų valyklose

2020 m.

| Rodikliai mg/l | Nidos valykla | Juodkrantės valykla | Preilos valykla | Pervalkos valykla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prieš valymą | Po Valymo | Prieš valymą | Po valymo | Prieš valymą | Po valymo | Prieš valymą | Po valymo |
| Tyrimo data 2020-01-28 |  |
| BDS7 | 37,0 | 3,8 | 21,0 | 3,1 | 10,1 | 2,8 | 8,6 | 2,3 |
| ChDS | 104,0 | 28,0 | 62,0 | 22,0 | - | - | - | - |
| Tyrimo data 2020-03-04 |
| BDS7 | 15,0 | 3,8 | 590,0 | 2,2 | 20,0 | 2,5 | 12,0 | 2,8 |
| ChDS | 55,0 | 35,0 | 992,0 | 27,0 | - | - | - | - |
| Tyrimo data 2020-05-06 |
| BDS7 | 250,0 | 3,0 | 100,0 | 3,8 | 146,0 | 3,6 | 590,0 | 10,0 |
| ChDS | 453,0 | 50,0 | 198,0 | 50,0 | - | - | - | - |
| Tyrimo data 2020-09-09 |
| BDS7 | 280,0 | 6,7 | 680,0 | 2,0 | 250,0 | 14,0 | 930,0 | 3,6 |
| ChDS | 500,0 | 55,0 | 2040,0 | 21,0 | - | - | - | - |
| Tyrimo data 2020-11-18 |
| BDS7 | 240,0 | 3,1 | 110,0 | 1,8 | 150,0 | 2,9 | 74,0 | 6,0 |
| ChDS | 550,0 | 38,0 | 713,0 | 28,0 | - | - | - | - |

Technologas- ekologas Ričardas Juozas Gubinas