## Sheet1
Data | 2021-03-25 | Mėginio paėmimo vieta
Rodiklio pavadinimas | HN 24:2017 (ne daugiau) | Nida |  |  |  |  | Juodkrantė |  |  | Preila-Pervalka
|  | Tinklai | Vartojimo vieta |  |  |  | Tinklai | Vartojimo vieta |  | Tinklai | Vartojimo vieta
|  | II pakėlimo stotis | III pakėlimo stotis | UAB ,,Kuršis“ | Viešbutis ,,Nidus‘‘ | Vaikų darželis | II pakėlimo stotis | Viešbutis ,,Ąžuolynas‘‘ | Vaikų darželis | II pakėlimo stotis | Preilos g. 33 | Preilos g. 73
pH vienetai | 6,5-9,5 | 8.1 | 6.92 | 6.96 | 6.91 | 6.83 | 7.47 | 7.54 | 7.56 | 8.32 | 7.92 | 7.68
Savit. el.laidis, µS | 2500 | 135 | 414 | 244 | 410 | 424 | 248 | 250 | 248 | 113 | 198 | 199
Kvapo slenkstinė vertė | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams
Skonio slenkstinė vertė | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams
Spalva, mg/l | 30 | <4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 15 | 14
Drumstumas | 4 | 0.13 | 0.14 | <0,13 | <0,13 | 0.17 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | <0,13 | <0,13 | <0,13
Amonis, mg/l | 0.5 | 0.43 | 0.016 | 0.013 | 0.022 | 0.017 | 0.029 | 0.02 | 0.017 | 0.099 | 0.02 | 0.027
Bendroji geležis, µg/l | 200 | <18 | 22 | 32 | <18 | 22 | 43 | 38 | 38 | <18 | 100 | 70
Aliuminis, µg/l | 200 | 16 | 14 | 24 | 10 | 6 | _ | _ | _ | 42 | 48 | 44
Laisv chlor, mg/l | Iki 0,20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Žarninės lazdelės | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliforminės bakterijos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nitritas | 0.1 | 0.085 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0.015 | 0.003 | <0,003 | 0.043 | <0,003 | <0,003
Kolonijas sud. Vnt. (22C) sk. 1 ml.vand. | 100 | <1,0 | 8 | 68 | 9 | 12 | 12 | 26 | 48 | 92 | 69 | 87