Išleidžiamų  nuotekų išvalymo rodikliai Neringos miesto nuotekų valyklose

2021 m.

| Rodikliai mg/l | Nidos valykla | Juodkrantės valykla | Preilos valykla | Pervalkos valykla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prieš valymą | Po Valymo | Prieš valymą | Po valymo | Prieš valymą | Po valymo | Prieš valymą | Po valymo |
| Tyrimo data 2021-01-14 |  |
| BDS7 | 420,0 | 9,9 | 41,0 | 7,6 | 130,0 | 6,8 | 61,0 | 5,9 |
| ChDS | 736,0 | 54,0 | 102,0 | 33,0 | - | - | - | - |
| Tyrimo data 2021-03-25 |
| BDS7 | 430,0 | 3,7 | 130,0 | 7,9 | 120,0 | 3,3 | 150,0 | 3,9 |
| ChDS | 607,0 | 34,0 | 376,0 | 35,0 | - | - | - | - |
| Tyrimo data 2021-05-06 |
| BDS7 | 420,0 | 3,6 | 490,0 | 2,4 | 110,0 | 3,3 | 110,0 | 2,8 |
| ChDS | 770,0 | 28,0 | 842,0 | 13,0 | - | - | - | - |
| Tyrimo data 2021-07-14 |
| BDS7 | 615,0 | 12,0 | 599,0 | 3,7 | 471,0 | 7,8 | 196,0 | 13,0 |
| ChDS | 960,0 | 54,0 | 993,0 | 29,0 | - | - | - | - |
| Tyrimo data 2021-09-02 |
| BDS7 | 255,0 | 3,3 | 340,0 | 3,2 | 190,0 | 12,0 | 240,0 | 7,5 |
| ChDS | 549,0 | 53,0 | 668,0 | 42,0 | - | - | - | - |
| Tyrimo data 2021-11-25 |
| BDS7 | 72,0 | 2,5 | 132,0 | 1,8 | 55,0 | 4,5 | 37,0 | 5,4 |
| ChDS | 172,0 | 40,0 | 336,0 | 32,0 | - | - | - | - |

Technologas- ekologas Ričardas Juozas Gubinas