Išleidžiamų  nuotekų išvalymo rodikliai Neringos miesto nuotekų valyklose

2024 m.

| Rodikliai mg/l | Nidos valykla | Juodkrantės valykla | Preilos valykla | Pervalkos valykla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prieš valymą | Po Valymo | Prieš valymą | Po valymo | Prieš valymą | Po valymo | Prieš valymą | Po valymo |
| Tyrimo data 2024-01-23 |  |
| BDS7 | 27,00 | 4,00 | - | - | - | - | - | - |
| ChDS | 67,00 | 36,00 | - | - | - | - | - | - |
| Tyrimo data 2024-02-06 |
| BDS7 | 66,00 | 4,20 | 22,00 | 2,80 | 13,00 | 5,70 | 17,00 | 3,10 |
| ChDS | 198,00 | 32,00 | 63,00 | 24,00 | - | - | - | - |
| Tyrimo data 2024- |
| BDS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ChDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimo data 2024- |
| BDS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ChDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimo data 2024- |
| BDS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ChDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimo data 2024- |
| BDS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ChDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimo data 2024- |
| BDS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ChDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimo data 2024- |
| BDS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ChDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimo data 2024- |
| BDS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ChDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimo data 2024- |
| BDS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ChDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tyrimo data 2024- |  |
| BDS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ChDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrimo data 2024- |
| BDS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ChDS |  |  |  |  |  |  |  |  |

Technologas ekologas                                                         Ričardas Juozas Gubinas