## 08-18
Data | 2026-08-18 | Mėginio paėmimo vieta
Rodiklio pavadinimas | HN 24:2023 (ne daugiau) | Nida | [5 empty] | Juodkrantė |  | Preila-Pervalka
|  | Tinklai | Vartojimo vieta |  |  |  |  | Tinklai |  | Tinklai | Vartojimo vieta
|  | II pakėlimo stotis | Vėtrungių g. 17 | UAB ,,Kuršis“ | Viešbutis ,,Nidus‘‘ | Nidos gimnazija | Vaikų darželis | II pakėlimo stotis | Vaikų darželis | II pakėlimo stotis | Preilos g. 33 | Preilos g. 73 | Pervalkos g. 13
pH vienetai | 6,5-9,5 | 8.6 | 7.02 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.76 | 7.55 | 7.61 | 7.21 | 7.08 | 7.04 | 6.98
Savit. el.laidis, µS | 2500 | 245 | 290 | 309 | 383 | 353 | 384 | 269 | 268 | 236 | 228 | 231 | 231
Kvapo slenkstinė vertė | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams
Skonio slenkstinė vertė | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams | Priimtina vartotojams
Spalva, mg/l | 30 | 9 | 10 | 11 | 16 | 14 | 16 | 10 | 12 | 26 | 26 | 27 | 24
Drumstumas | 4 | 0.18 | <0,13 | <0,13 | <0,13 | 0.21 | <0,13 | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0.29 | <0,13 | <0,13
Bendroji geležis, µg/l | 200 | <18 | <18 | <18 | <18 | 45 | 110 | 22 | <18 | 28 | 120 | 28 | 33
Aliuminis, µg/l | 200 | 38 | 18 | 22 | 22 | 32 | 22 | _ | 28 | 36 | 85 | 28 | 24
Laisv chlor, mg/l |  | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Žarninės lazdelių sk.. 100 ml vandens | 0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Koliforminių bakterijių sk. 100 ml vandens | 0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0
Kolonijas sud. Vnt. (22C) sk. 100 ml. vandens | Be nebūd. pok. | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 13 | <1,0 | 12 | <1,0 | aptikta | <1,0 | 20 | <1,0 | <1,0
Žarninių enterokokų sk. 100 ml vandens | 0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0