## Lapas1
IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
4 lentelė
| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
| 1230007 |  |  | 3230002 |  |  |  | Juodkrantės nuotekų valykla
| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d. | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempera-tūra, oC | Teršalai/parametrai |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr.
[9 empty] | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 2026-07-01 |  |  | 8 | 412 | 3292
| 2026-07-09 | 11 | prieš valymą | 33 | 534 | 17614 | Ne | 11 | 1001 | pH | 7,7 | LST EN ISO 10523:2012 | LA.241-01 | Akreditacijos pažymėjimas | N26.1721_04
[9 empty] | 1004 | SM | 178,0 | LST EN 872:2005
[9 empty] | 1003 | BDS7 | 230,0 | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą
[9 empty] | 1005 | ChDS | 508,0 | iSO 15705:2002
[9 empty] | 1201 | Nb | 73,4 | SVP 37 ( Leidimas 2, 2025.01.27)
[9 empty] | 1203 | Pb | 6,83 | LST EN ISO 6878:2004, 7Sk.
|  | 9.5 | po valymo | [5 empty] | 1001 | pH | 6,9 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  | N26.1721_03
[9 empty] | 1004 | SM | 8,6 | LST EN 872:2005
[9 empty] | 1003 | BDS7 | 8,6 | LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1p
[9 empty] | 1005 | ChDS | 36,0 | iSO 15705:2002
[9 empty] | 1113 | Amonio azotas | 0,715 | LST ISO 7150-1:1998
[9 empty] | 1121 | Nitritų azotas | 0,982 | ISO 15923-1: 2013, D priedas
[9 empty] | 1120 | Nitratų azotas | 0,954 | ISO 15923-1:2013
; | [8 empty] | 1201 | Nb | 27,5 | LST EN ISO11905-1:2000, C.2 priedas, išskyrus p. 9.6-9.9
[9 empty] | 1116 | Fosfatų fosforas | 4,55 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
[9 empty] | 1203 | Pb | 4,85 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
[9 empty] | 1102 | Chloridai | 88,0 | LST ISO 9297:1998
[9 empty] | 1109 | Sulfatai | 19,0 | SVP 16 (Leidimas 2, 2025.01.21)
[9 empty] | 1206 | Detergentai | 0,091 | LST EN 903: 2000
[9 empty] | 1203 | Nafta | 0,0 | LST EN ISO 9377-2:2002
| 2026-07-01 | 9 | [6 empty] | 3000 | Fenolio skaičius | 0,0 | LST ISO 6439:1998 | LA.01.238 |  | Ch7106/2026
| 2026-07-01 | 9 | [6 empty] | 9003 | Ftalatas | 0,0 | LST EN ISO 18856:2005 | LA.321-01 |  | PABL-26-1434
| 2026-08-11 | 10.4 | prieš valymą | 23 | 520 | 11959 | Ne | 12 | 1001 | pH | 7,5 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  | N26.1954_03
[9 empty] | 1004 | SM | 128,0 | LST EN 872:2005
[9 empty] | 1003 | BDS7 | 240,0 | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą
[9 empty] | 1005 | ChDS | 447,0 | iSO 15705:2002
[9 empty] | 1201 | Nb | 75,7 | SVP 37 ( Leidimas 2, 2025.01.27)
[9 empty] | 1203 | Pb | 9,2 | LST EN ISO 6878:2004, 7Sk.
|  | 10.5 | po valymo | [5 empty] | 1001 | pH | 7,1 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  | N26.1954_04
[9 empty] | 1004 | SM | 3,4 | LST EN 872:2005
[9 empty] | 1003 | BDS7 | 5,9 | LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1p
[9 empty] | 1005 | ChDS | 33,0 | iSO 15705:2002
[9 empty] | 1113 | Amonio azotas | 0,99 | LST ISO 7150-1:1998
[9 empty] | 1121 | Nitritų azotas | 0,402 | ISO 15923-1: 2013, D priedas
[9 empty] | 1120 | Nitratų azotas | 22,3 | ISO 15923-1:2013
[9 empty] | 1201 | Nb | 25,2 | LST EN ISO11905-1:2000, C.2 priedas, išskyrus p. 9.6-9.9
[9 empty] | 1116 | Fosfatų fosforas | 6,7 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
[9 empty] | 1203 | Pb | 7,02 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
[9 empty] | 1102 | Chloridai | 84,0 | LST ISO 9297:1998
[9 empty] | 1109 | Sulfatai | 38,0 | SVP 16 (Leidimas 2, 2025.01.21)
[9 empty] | 1206 | Detergentai | 0,044 | LST EN 903: 2000
[9 empty] | 1203 | Nafta | 0,12 | LST EN ISO 9377-2:2002
| 2026-08-18 | 9.15 | [6 empty] | 3000 | Fenolio skaičius | 0,0 | LST ISO 6439:1998 |  |  | Ch8931/2026
| 2026-08-18 | 9 | [6 empty] | 9003 | Ftalatas | 0,0 | LST EN ISO 18856:2005 |  |  | PABL-26-1848
| 2026-09-03 | 10 | prieš valymą | 28 | 352 | 9867 | Ne | 17 | 1001 | pH | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  | N26.2176_03
[9 empty] | 1004 | SM | 63,0 | LST EN 872:2005
[9 empty] | 1003 | BDS7 | 50,0 | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą
[9 empty] | 1005 | ChDS | 135,0 | iSO 15705:2002
[9 empty] | 1201 | Nb | 40,3 | SVP 37 ( Leidimas 2, 2025.01.27)
[9 empty] | 1203 | Pb | 2,9 | LST EN ISO 6878:2004, 7Sk.
|  | 10.1 | po valymo | [5 empty] | 1001 | pH | 7,2 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  | N26.2176_04
[9 empty] | 1004 | SM | 2,6 | LST EN 872:2005
[9 empty] | 1003 | BDS7 | 2,2 | LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1p
[9 empty] | 1005 | ChDS | 20,0 | iSO 15705:2002
[9 empty] | 1113 | Amonio azotas | 0,55 | LST ISO 7150-1:1998
[9 empty] | 1121 | Nitritų azotas | 0,016 | ISO 15923-1: 2013, D priedas
[9 empty] | 1120 | Nitratų azotas | 14,3 | ISO 15923-1:2013
[9 empty] | 1201 | Nb | 21,4 | LST EN ISO11905-1:2000, C.2 priedas, išskyrus p. 9.6-9.9
[9 empty] | 1116 | Fosfatų fosforas | 3,93 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
[9 empty] | 1203 | Pb | 3,97 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
[9 empty] | 1102 | Chloridai | 73,0 | LST ISO 9297:1998
[9 empty] | 1109 | Sulfatai | 27,0 | SVP 16 (Leidimas 2, 2025.01.21)
[9 empty] | 1206 | Detergentai | 0,047 | LST EN 903: 2000
[9 empty] | 1203 | Nafta | 0,0 | LST EN ISO 9377-2:2002
| 2026-09-08 | 8.55 | [6 empty] | 3000 | Fenolio skaičius | 0,0 | LST ISO 6439:1998 |  |  | Ch 9818/2026
| 2026-09-15 | 9.2 | [6 empty] | 9003 | Ftalatas | 0,0 | LST EN ISO 18856:2005 |  |  | PABL-26-2094
Matavimo vnt. : mg/l, išskyrus ftalatus - mikrogramai/l
| Parengė | Ričardas Gubinas
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo |  |  | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |  | (Data)
įgalioto asmens pareigos