## Lapas1
IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
4 lentelė
| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
| 1230003 |  |  | 3230008 |  |  |  | Nidos nuotekų valykla
| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d. | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempera-tūra, oC | Teršalai/parametrai |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr.
[9 empty] | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 2026-07-01 |  |  | 8 | 1141 | 8079 | [5 empty] | I ketv.
| 2026-07-09 | 10.15 | prieš valymą | 33 | 1198 | 39535 | Ne | 16 | 1001 | pH | 7,6 | LST EN ISO 10523:2012 | LA.241-01 | Akreditavimo pažymėjimas | N26.1721_01
[9 empty] | 1004 | SM | 284,0 | LST EN 872:2005
[9 empty] | 1003 | BDS7 | 230,0 | LST EN ISO5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą
[9 empty] | 1005 | ChDS | 537,0 | ISO 15705:2002
[9 empty] | 1201 | Nb | 69,3 | SVP 37 ( Leidimas 2, 2025.01.27)
[9 empty] | 1203 | Pb | 9,45 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
|  | 10.2 | Po valymo | [5 empty] | 1001 | pH | 7,0 | LST EN iso 10523:2012 |  |  | N26.1721_02
[9 empty] | 1004 | SM | 6,4 | LST EN 872:2005
[9 empty] | 1003 | BDS7 | 5,9 | LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p.
[9 empty] | 1005 | ChDS | 37,0 | ISO 15705:2002
[9 empty] | 1113 | Amonio azotas | 0,895 | LST ISO 7150-1:1998
[9 empty] | 1121 | Nitritų azotas | 0,016 | ISO 15923-1: 2013, D priedas
[9 empty] | 1120 | Nitratų azotas | 15,4 | ISO 15923-1:2013
; | [8 empty] | 1201 | Nb | 17,7 | LST EN ISO 11905-1:2000, C.2 priedas, išskyrus 9.6-9.9 p.
[9 empty] | 1116 | Fosfatų fosforas | 3,08 | LST EN ISO 6878:2004 ,4 sk.
[9 empty] | 1203 | Pb | 3,25 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
[9 empty] | 1102 | Chloridai | 151,0 | LST ISO 9297:1998
[9 empty] | 1109 | Sulfatai | 23,0 | SVP 16 (Leidimas 2, 2025.01.21)
[9 empty] | 1206 | Detergentai | 0,161 | LST EN 903:2000
[9 empty] | 1203 | Nafta | 0,0 | LST EN ISO 9377-2:2002
| 2026-07-01 | 8.15 | [6 empty] | 3000 | Fenolio skaičius | 0,0 | LST ISO 6439:1998 | LA.01.138 | Akreditavimo pažymėjimas | Ch 7112/2026
| 2026-07-01 | 8.15 | [6 empty] | 9003 | Ftalatas | 1,44 | LST EN ISO 18856:2005 | LA.231-01 | Akreditavimo pažymėjimas | PABL.-26-1433
| 2026-08-11 | 12.4 | prieš valymą | 23 | 1100 | 25290 | Ne | 21 | 1001 | pH | 7,4 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  | N26.1954_01
[9 empty] | 1004 | SM | 238,0 | LST EN 872:2005
[9 empty] | 1003 | BDS7 | 210,0 | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą
[9 empty] | 1005 | ChDS | 513,0 | iSO 15705:2002
[9 empty] | 1201 | Nb | 65,1 | SVP 37 (Leidimas 2, 2025.01.27)
[9 empty] | 1203 | Pb | 10,0 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
|  | 12.5 | Po valymo | [5 empty] | 1001 | PH | 6,9 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  | N26.1954_02
[9 empty] | 1004 | SM | 12,0 | LST EN 872:2005
[9 empty] | 1003 | BDS7 | 8,0 | LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p.
[9 empty] | 1005 | ChDS | 54,0 | iSO 15705:2002
[9 empty] | 1113 | Amonio azotas | 6,77 | LST ISO 7150-1:1998
[9 empty] | 1121 | Nitritų azotas | 0,206 | ISO 15923-1: 2013, D priedas
[9 empty] | 1120 | Nitratų azotas | 13,2 | ISO 15923-1:2013
[9 empty] | 1201 | Nb | 23,4 | LST EN ISO 11905-1:2000, išskyrus 9.6-9.9 p.
[9 empty] | 1116 | Fosfatų fosforas | 4,14 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
[9 empty] | 1203 | Pb | 4,77 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
[9 empty] | 1102 | Chloridai | 174,0 | LST ISO 9297:1998
[9 empty] | 1109 | Sulfatai | 30,0 | SVP 16 (Leidimas 2, 2025.01.21)
[9 empty] | 1206 | Detergentai | 0,052 | LST EN 903: 2000
[9 empty] | 1203 | Nafta | 0,0 | LST EN ISO9377-2:2002
| 2026-08-18 | 8.2 | [6 empty] | 3000 | Fenolio skaičius | 0,0 | LST ISO 6439:1998 |  |  | Ch 8928/2026
| 2026-08-18 | 8.2 | [6 empty] | 9003 | Ftalatas | 0,46 | LST EN ISO 18856:2005 |  |  | PABL-26-1847
| 2026-09-03 | 11.4 | prieš valymą | 28 | 730 | 20438 | Ne | 19,7 | 1001 | pH | 7,2 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  | N26.2176_01
[9 empty] | 1004 | SM | 400,0 | LST EN 872:2005
[9 empty] | 1003 | BDS7 | 250,0 | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p,.A priedą
[9 empty] | 1005 | ChDS | 656,0 | ISO 15705:2002
[9 empty] | 1201 | Nb | 65,6 | SVP 37 (Leidimas 2, 2025.01.27)
[9 empty] | 1203 | Pb | 8,25 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
|  | 11.5 | Po valymo | [5 empty] | 1001 | pH | 7,2 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  | N 26.2176_02
[9 empty] | 1004 | SM | 2,6 | LST EN ISO 10523:2012
[9 empty] | 1003 | BDS7 | 3,2 | LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1 p.
[9 empty] | 1005 | ChDS | 41,0 | ISO 15705:2002
[9 empty] | 1113 | Amonio azotas | 0,68 | LST ISO 7150-1:1998
[9 empty] | 1121 | Nitritų azotas | 0,009 | ISO 15923-1:2013, D priedas
[9 empty] | 1120 | Nitratų azotas | 19,4 | ISO 15923-1:2013
[9 empty] | 1201 | Nb | 21,1 | LST EN ISO 11905-1:2000, C2 priedas, išskyrus 9.6-9.9 p.
[9 empty] | 1116 | Fosfatų fosforas | 2,54 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
[9 empty] | 1203 | Pb | 2,7 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
[9 empty] | 1102 | Chloridai | 188,0 | LST ISO 9297:1998
[9 empty] | 1109 | Sulfatai | 25,0 | SVP 16 9Leidimas 2, 2025.01.21)
[9 empty] | 1206 | Detergentai | 0,064 | LST EN 903:2000
[9 empty] | 1203 | Nafta | 0,0 | LST EN ISO 9377-2:2002
| 2026-09-07 | 8.15 | [6 empty] | 3000 | Fenolio skaičius | 0,0 | LST ISO 6439:1998 |  |  | Ch9819/2026
| 2026-09-15 | 8.1 | [6 empty] | 9003 | Ftalatas | 0,0 | LST EN ISO 18856:2005 |  |  | PABL-26-2091
Matavimo vnt.: mg/l, išskyrus ftalatus - mikrogramai/l
| Parengė |  | Ričardas Gubinas +370 685 46172
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo |  |  | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |  | (Data)
įgalioto asmens pareigos