## Lapas1
IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS
Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
4 lentelė
| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
| 1230003 |  |  | 3230008 |  |  |  | Preilos nuotekų valykla
| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d. | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempera-tūra, oC | Teršalai/parametrai |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr.
[9 empty] | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 2026-07-01 |  |  | 41 | 148 | 6052 | Ne
| 2026-08-11 | 12 | prieš valymą | 52 | 103 | 5340 | Ne | 17 | 1001 | pH | 6,8 | LST EN ISO 10523:2012 | LA.241-01 | Akreditacijos pažymėjimas | N26.2033_01
[9 empty] | 1004 | SM | 380,0 | LST EN 872:2005
[9 empty] | 1003 | BDS7 | 630,0 | LST EN ISO5815-1:2019, išskyrus 7.2.1 p.
[9 empty] | 1005 | ChDS | 1180,0 | iSO 15705:2002
[9 empty] | 1201 | Nb | 99,4 | SVP 37(Leidimas 2, 2025.01.27)
[9 empty] | 1203 | Pb | 16,0 | LST EN ISO 6878:2004, 7Sk.
|  | 12.1 | po valymo | [5 empty] | 1001 | pH | 5,4 | LST EN iso 10523:2012 |  |  | N26.2033_02
[9 empty] | 1004 | SM | 11,0 | LST EN 872:2005
[9 empty] | 1003 | BDS7 | 6,2 | LST EN 1899-2:2000, išskyrus 7.2.1p
[9 empty] | 1005 | ChDS | 45,0 | iSO 15705:2002
[9 empty] | 1113 | Amonio azotas | 5,15 | LST ISO 7150-1:1998
[9 empty] | 1121 | Nitritų azotas | 0,127 | ISO 15923-1: 2013, D priedas
[9 empty] | 1120 | Nitratų azotas | 33,2 | ISO 15923-1:2013
; | [8 empty] | 1201 | Nb | 41,2 | LST EN ISO11905-1:2000, C2 priedas, išskyrus 9.6-9.9
[9 empty] | 1116 | Fosfatų fosforas | 7,23 | LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.
[9 empty] | 1203 | Pb | 7,92 | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
[9 empty] | 1102 | Chloridai | 113,0 | LST ISO 9297:1998
[9 empty] | 1109 | Sulfatai | 29,0 | SVP 16 (Leidimas 2,2025.01.21)
[9 empty] | 1206 | Detergentai | 0,068 | LST EN 903: 2000
[9 empty] | 1203 | Nafta | 0,0 | LST EN ISO 9377-2:2002
| 2026-09-13 | 9.05 | [6 empty] | 3000 | Fenolio skaičius | 0,0 | LST ISO 6439:1998 | LA.01.138 | Akreditacijos pažymėjimas | Ch10263/2026
| 2026-09-15 | 8.3 | [6 empty] | 9003 | Ftalatas | 0,16 | LST EN ISO 18856:2005 | LA.231-01 | Akreditacijos pažymėjimas | PABL-26-2092
Matavimo vnt.: mg/l, išskyrus ftalatus - mikrogramai/l
| Parengė | Ričardas Gubinas
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo |  |  | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |  | (Data)
įgalioto asmens pareigos